# 研究生复试－《应用光学》考试大纲

- 考试内容

第一章 几何光学的基本定律与成像概念

几何光学的基本定律、全反射现象及条件、成像的基本概念及完善成像的条件，费马原理、马吕斯定律。共轴球面系统中的符号规定、光路计算公式，单界面的折射、反射成像。第二章  理想光学系统

理想系统的基点、基面和物像关系；光学系统各光学参量和物象关系；厚透镜、薄透镜；理想光学系统的组合。

第三章  平面与平面系统

平面镜、棱镜的成像性质和成像方向，平行平板的成像性质，棱镜和共轴球面系统的外形尺寸计算。折射棱镜及光楔的最小偏向角和色散。

第四章  光学系统中的光束限制

孔径光阑、视场光阑、渐晕光阑及其作用；场镜的特性、远心光路、光学系统的景深。

第五章  光度学和色度学基础

各光度学量的基本概念、朗伯光源及朗伯定律、物、像的光照度与光亮度的关系、成像光学系统像面的光照度。颜色混合定律；颜色匹配、色度学中的有关概念、颜色相加原理及色刺激值； CIE标准及色品图。

第六章  光线的光路计算及像差理论

各种像差的基本概念，各种像差的形成原因、现象及校正方法。

第七章  典型光学系统

眼睛及其光学系统；典型光学系统的视角放大率及工作原理，望远镜系统、显微镜系统的结构及其特征参数，光学系统的外形尺寸计算，投影系统、摄影系统。

- 参考教材

参考书：《工程光学》，郁道银，机械工业出版社